## Лист1
Дата заполнения:
Опросный лист
на паро-водогрейную котельную
| тел.: | (47354) 6-65-36
| факс: | (47354) 6-62-52
| сайт: | www.aobzoo.ru
| E-mail: | info@aobzoo.ru
1. Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
E-mail:
Конечный заказчик
2. Общие данные
Регион установки котельной
Сейсмичность
Наименование объекта
Дата ввода котельной в эксплуатацию
Назначение объекта
3. Выполняемые работы
Вид работ (да/нет) |  |  |  |  | новое строительство
реконструкция
Объем выполняемых работ (да/нет) | [7 empty] | Размещение котельной (да/нет)
[5 empty] | весь объем работ | [7 empty] | отдельностоящая
[5 empty] | проектирование котельной | [7 empty] | пристроенная
[5 empty] | изготовление | [7 empty] | крышная
[5 empty] | доставка | [7 empty] | встроенная
монтаж
ПНР
4. Технические данные
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
Вид топлива | [9 empty] | основное
аварийное
резервное
Параметры котельной
Давление газа на входе в котельную (mbar)
Давление исходной воды входе в котельную (МПа)
Фактическое напряжение в электрической сети (В)
Требуемая общая тепловая мощность котельной (МВт (Гкал/час))
Дымовая труба (да/нет) | [10 empty] | Высота
Наличие светоограждения
Наличие лестницы и площадки обслуживания
Уровень автоматизации (да/нет) |  |  |  | С обслуживающим персоналом (неавтоматизированная котельная, в котельной предусматривается операторское помещение)
"Стандарт" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений)
"Люкс" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений/Интернет, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
Тип узла учета газа | [10 empty] | Коммерческий
Технологический
Характеристики паровой части
Требуемая паропроизводительность (с учетом собственных нужд, тонн пара/час)
Расчетная нагрузка на технологические нужды (тонн пара/час)
насыщенный пар |  |  |  |  | давление (МПа) |  |  | перегретый пар |  |  |  |  | давление (МПа)
[5 empty] | температура (°С) | [7 empty] | температура (°С)
Возврат конденсата (% от общей паропроизводительности )
[5 empty] | чистый | [7 empty] | без возврата (да)
загрязненный
Характеристики водогрейной части
Требуемая тепловая мощность водогрейной части (МВт, (Гкал/ч)
Расчетные тепловые нагрузки, (МВт (Гкал/ч)) | [6 empty] | Система подключения к тепловой сети (да/нет) |  |  |  | Давление в трубопроводах, (МПа) |  |  | Температурный график, (ºС)
контур отопления |  |  | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) | [5 empty] | подающий
|  |  | минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) | [5 empty] | обратный
контур вентиляции |  |  | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) | [5 empty] | подающий
|  |  | минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) | [5 empty] | обратный
контур ГВС |  |  | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) | [5 empty] | подающий
|  |  | минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) | [5 empty] | обратный
Особые условия:
Нагрузки на отопление и вентиляцию одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Все расчетные нагрузки одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Нагрев воды для нужд ГВС с паровой части (да/нет) (с помощью пароводяных теплообменников)
Цветовая гамма здания котельной (стандарт RAL)
[5 empty] | Стены | [7 empty] | Крыша, доборные элементы
Необходимость логотипа
Дополнительные опции (да/нет)
[5 empty] | Склад аварийного топлива (наличие/объем) | [7 empty] | Аварийное электроснабжение -
[5 empty] | Склад резервного топлива (наличие/объем) | [7 empty] | дизельгенератор
Имеющаяся разрешительная документация (ТУ, разрешения, хим.анализ воды, (ген)проект, т.д.)
5. Особые условия и требования Заказчика
Исполнитель
должность, Ф.И.О.
397165, Воронежская область, г. Борисог лебск, ул. Матросовская, 109, офис 2
ИНН 3604013946, КПП 360401001
ОГРН 1033659502150
тел. (47354) 6-65-36
www.aobzoo.ru